| 第三轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改完成情况清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 编号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改落实情况 |  |
| 1 | 17 | 中石油渭惠路加油站、新桥路加油站油气回收设施运行不正常。 | - 完成存在问题的2家加油站的整改工作，确保污染防治设施规范运行。 | - 1.督促中石油渭惠路加油站、新桥路加油站维修油气回收设施，确保油气回收设施运行正常。 - 2.开展从业人员油气回收设备操作培训,规范工作人员操作行为，完善油气回收设施管理制度。每半年检查不少于1次,确保油气回收装置正常运行。 | 2025年9月底 | 1.中石油渭惠路加油站、新桥路加油站已按规范要求进行整改，油气回收设备运行正常。 2.中石油渭惠路加油站、新桥路加油站已对工作人员油气回收设备的操作进行培训，完善油气回收设施管理制度，每半年2次对油气回收设施巡查巡检，确保油气回收装置处于正常运行状态。 |  |
| 大气污染治理专项督察报告反馈问题整改完成情况清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题 编号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改落实情况 |
| 1 | 21 | 全区8家加油站，抽查的4家均存在油气回收设施泄露严重、加油卸油操作不规范等问题。揉谷延长壳牌加油站、 中石油渭惠路加油站三次油气回收设施未安装流量计，远博加油 站储油井液位仪、监测报警仪运行不正常。 | - 完成存在问题的4家加油站的整改工作，确保污染防治设施规范运行。 | - 1.督促存在问题的4家加油站及时更换油气回收设施密封阀门，保障设施密封性能，督促企业加强员工培训管理， 规范加油卸油操作，防止油气跑冒。 - 2.责令揉谷延长壳牌加油站、中石油渭惠路加油站安装三次油气回收设施流量计。 - 3.督促远博加油站对储油井液位仪、监测报警仪进行检修，保障设施正常运行。 | 2024年7月底 | 1.4家加油站均更换了油气回收设施密封阀门，加强员工培训管理，规范加油卸油操作。 2.揉谷延长壳牌加油站、中石油渭惠路加油站已按照规定安装三次油气回收设施流量计。 3.远博加油站已对储油井液位仪、监测报警仪进行检修更换，设施正常运行。 4.示范区工业商务局、生态环境局邀请专业人员对区内加油站污染防治有关情况进行培训。并按照要求开展专项检查，目前区内8家加油站污染防治设施运行正常。 |